冬季消防安全知识考试复习资料

一、填空题：

1．（保护劳动者在劳动过程中的安全与健康），是我国的一项基本国策，是保护社会生产力、促进社会生产力发展的基本保证，是保证社会经济建设持续、稳定、协调发展的基本条件，是安全工作的根本目的。

2．安全生产方针是：（安全第一，预防为主，综合治理）。

3．安全生产“四不放过”原则：一是（事故原因分析不清不放过）；二是事故责任者和应受到教育者没受到教育不放过；三是（没有防范措施不放过）；四是事故责任者没有受到处理不放过。

4．（安全生产责任制），是指企业各级领导、职能部门、有关工程技术人员和生产工人，在一定生产、工作岗位上应负的某种安全责任制度，是建立在管（生产必须管安全的原则）基础上的，它是企业岗位责任制的重要组成部分。

5．安全检查是安全工作的主要手段，安全检查的基本任务是：（发现和查明各种危险和隐患，）监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患。

6．安全整改的三项规定是：(定人员、定措施、定期限)。

7．安全生产工作“三不伤害”：指在安全生产中要求做到(不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害)。

8．冬季“五防”和夏季 “四防”分别指：冬季五防有(防火、防爆 、防冻 、防滑、防一氧化碳中毒)；夏季四防有(防洪汛 、防雷电 、防暴风雨 、防倒塌和霉变)。

9．学习安全知识的基本目的是(提高预防灾害和事故的能力)和(提高处理灾害和事故的能力)。

10．安全生产教育的内容有：安全思想教育、(安全管理知识教育)、安全技术知识教育、典型经验教育和(事故教训教育)。

11．(特种作业安全教育)是指：对从事特种作业的人员的安全教育与培训称特种作业安全教育。进行安全技术培训考核，理论与实际操作技能考核合格后，由主管部门发证(持证上岗)。

12．职工的主要安全职责有：（自觉遵守安全生产规章制度），不违章作业、冒险蛮干，及时纠正他人违章作业，积极参加各种安全生产活动，主动提出改进安全工作的意见；爱护和正确使用(机器设备、工具及个人防护用品)。

13．我国《消防法》是在(1998年9月1日)开始施行，全国的消防宣传日是每年的(11月9日)。

14．消防工作方针是(预防为主，防消结合)。

15．扑救火灾的基本原则：（先控制、（后消灭），救人先于救火，先（重点）后一般的原则）。

16．火灾逃生的四个要点是：（防烟熏、果断迅速撤离火场、寻找逃生之路、等待他救）。

17．电话报火灾时应注意要讲清楚起火单位、（详细地址）、着火情况、什么物品着火、（有无爆炸危险）、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

18．防火检查的目的是（发现和消除火险隐患），保证安全。

19．防火重点部位要做到四有，即（有防火责任人）、有防火安全制度、有义务消防队、（有消防器材）。

20．防止火灾的基本方法和手段：有效地管理好可燃物，控制火源，避免（火源、可燃物、助燃物）三者间的相互作用。

二、单项选择题

1. 以下对报警电话描述不正确的是( C )。

A.119报警电话是免费的

B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打119

C.为了演练,平时可以拨打119

2. 公安消防队扑救火灾, ( A )向发生火灾的单位、个人收取费用。

A.不得                  B.可以              C.按照一定标准

3. 在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ A ）。

A.20米     B.25米          C.30米        D.35米

4. 用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( C )。

A.上部          B.中部          C.根部

5. 解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指( A )。

A.定专人、定时间、定整改措施

B.定时间、定地点、定专人

C.定人、定岗、定编制

6. 发生火灾时,不得组织( B )扑救火灾。

A.女青年            B.未成年人         C.军人

7. 下面（ A ）火灾用水扑救会使火势扩大。

A.油类              B.森林             C.家具;

8. 身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的( C )。

A.就地打滚      B.用厚重衣物覆盖压灭火苗        C.迎风快跑

9. 室内不得存放超过( C )公斤的汽油。

A.1.5               B.1                C.0.5

10. 依据《仓库防火安全管理规则》,库存物品要分类、分垛储存,垛与垛间距不小于( B )米。

A.0.5               B.1.0              C.1.5

11. ( B )必须分间、分库储存。

A.灭火方法相同的物品

B.容易相互发生化学反应的物品

C.以上两种答案都对

12. 单位在营业期间,下列( A )做法是错误的。

A.遮挡消防安全疏散指示标志

B.在安全出口处设置疏散标志

C.当营业场所人数过多时,限制进入人数

13. 依据《仓库防火安全管理规则》,进入库区的所有机动车辆,必须安装( C )。

A.刮雨器       B.防护栏板                 C.防火罩

14. 在库房内( C )放置电视机,收看电视节目。

A.可以         B.经过领导批准后可以        C.不可以

15. 依据《仓库防火安全管理规则》,库房内的照明灯具的垂直下方与储存物品水平间距不得小于( C )米。

A.0.3            B.0.4               C.0.5

16. 架空线路的下方( B )堆放物品。

A.可以           B.不可以            C.经批准后可以

17. 依据《仓库防火安全管理规则》,库区以及周围( B )米内,不得燃放烟花爆竹。

A.25             B.50                C.75

18. 发现液化石油气灶上的导气管有裂纹,应( C )。

A.用燃着的打火机查找漏气地方

B.用着的火柴查找漏气地方

C.把肥皂水涂在裂纹处,起泡处就是漏气的

19. 下列( B )火灾不能用水扑灭?

A.棉布、家具        B.金属钾、钠          C.木材、纸张

20. 依据《消防法》,公安消防机构的火场总指挥员有权根据扑救火灾的需要,决定( C )。

A.使用各种水源

B.划定警戒区,实行局部交通管制

C.A和B都对

21. 依据《城市燃气安全管理规定》,不能在 ( C )安装和使用燃气。

A.厨房              B.客厅                C.卧室

22. 电脑着火了,应( B )。

A.迅速往电脑上泼水灭火

B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火

23. 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成( B )。

A.纵火罪     B.失火罪     C.玩忽职守罪     D.重大责任事故罪

24. 用灭火器进行灭火的最佳位置是（ B ）

A.下风位置                       B.上风或侧风位置

C.离起火点10米以上的位置        D.离起火点10米以下的位置

25. 百货商场的营业场的防火要求中要求：柜台的布置应充分留出顾客的活动余地和安全疏散通道，柜台与柜台之间宽度，一般不得小于（ D ）

A. 2米        B. 4米       C. 5米        D. 3米

26. 燃放礼花时以下( B )行为是正确的。

A.捂耳靠近点火     B.在空旷处支撑牢固再点燃   C.点着后注意观察

27. 据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于( B )

A.被火直接烧死    B.烟气窒息致死     C.跳楼或惊吓致死

28. 公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于( B )。

A.一个            B.两个             C.三个

29. 公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ C ）。

A.迅速撤离     B.抢救贵重物品      C.组织引导在场群众疏散

30. 干粉灭火器多长时间检查一次（ A ）。

A. 半年        B.一年       C.三个月       D.两年

三、判断题

1. 消防通道的宽度不应小于3.5米。（√）

2. 发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。( ×)

3. 发生火灾后，为尽快恢复生产，减少损失，受灾单位或个人不必经任何部门同意，可以清理或变动火灾现场。（×）

4． 在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。（×）

5. 配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。（×）

四、问答题

1. 干粉灭火器的使用方法？

答：将干粉灭火器提到可燃物前，站在上风向或侧风面，上下颠倒摇晃几次，拔掉保险销或铅封，一手握住喷嘴，对准火焰根部，一手按下压把，干粉即可喷出。灭火时，要迅速摇摆喷嘴，使粉雾横扫整个火区，由近及远，向前推进，将火扑灭掉。同时注意，不能留有遗火，油品着火，不能直接喷射，以防液体飞溅，造成扑救困难。

2. 发现着火时，应怎样处理？

答：发现着火不要惊慌，应立即用身边灭火器材进行扑救，同时发出信号，向消防队报警，遇紧急行动时要注意：

（1）使用身边灭火器扑救，必须与燃烧物质相适应，在外援到来之前有效地控制火势的蔓延；

（2）正确处理生产操作，防止火势扩大，以防误操作造成损失增大；

（3）正确报警，报警前牢记电话号码，拨通后，要讲清着火点、着火对象、注意听清消防队人问话。

3. 为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？

答：（1）避难逃生方向。 
（2）安全门、梯位置，及是否未关闭、是否上锁。

（3）查看消防栓、缓降机、救助袋等各项灭火、避难器具位置。

4. 值班巡逻人员要做到哪“三知”“三会”“五不准”？

答：（1）“三知”即：一要知火警电话119；二要知匪警电话110；三要知当

地派出所和上级保卫部门的电话。

（2）“三会”即：一要会报火警，做到遇有火警沉着、镇静，报清单位地址、火势及着的什么物质；二要会使用灭火器材，做到对本单位的灭火器材知位置、知性能、知使用方法；三要会扑救初起火灾，做到正确选用灭火工具和扑救方法。

（3）“五不准”即值班时：不准睡觉、不准喝酒、不准干私活、不准看小说、不准打扑克、下棋。

5. 电脑着火怎么办？

答：（1）如果电脑着火，即使关掉机子，甚至拔下插头，机内元件仍然很热，仍会发出热焰并产生毒气，荧光屏、显像管也可能爆炸。电脑开始冒烟或起火时，马上拔掉电源插头或关闭电源总开关，然后用湿毛巾或棉被等盖住电脑，这样即能组织烟火蔓延，也可挡住荧光屏的玻璃碎片。

（2）切勿向失火电脑泼水，即使关掉电源的电脑也是这样，因为温度突然降下来，会使织热的显像管爆裂。此外，电脑内仍有剩余电流，泼水可能引起触电。切勿揭起覆盖物查看，灭火时，为防止显像管爆炸伤人，只能从侧面或后面接近电脑。

6. 如何选择避难房间？

答：（1）选择临街的房间，因为那样便于观察火情，可以和救援者通过呼喊、手势等取得联系，对及时获得救援大有益处。

（2）选择有阳台的房间。

（3）选择有楼梯间便于接近的房间。